	Шаблон для выбора

	Распределительный уровень
	Изоляция
	Корпуса/перегородки
	Система сборных шин
	Тип устройства
	Электрические характеристики (максимальные значения)

	
	
	
	
	
	U, кВ
	Iк, кА
	Iшин, А
	Iфид, А

	Первичный распределительный уровень
	Элегазовая изоляция
	Металлические перегородки
	Одинарная
	8DH10
	17,5
	25
	1250
	630

	
	
	
	
	
	24
	20
	1250
	630

	
	
	
	Одинарная
	NXPLUS C
	15
	31,5
	2500
	2500

	
	
	
	
	
	24
	25
	2500
	2000

	
	
	
	
	8DA10
	40,5
	40
	4000
	2500

	
	
	
	
	NXPLUS
	40,5
	31,5
	2500
	2500

	
	
	
	Двойная
	NXPLUS C
	24
	25
	2000
	1250

	
	
	
	
	8DВ10
	40,5
	40
	4000
	2500

	
	
	
	
	NXPLUS
	36
	31,5
	2500
	2500

	
	Воздушная изоляция
	Частичные металлические перегородки
	Одинарная
	SIMOSEC
	17,5
	25
	1250
	1250

	
	
	
	
	
	24
	20
	1250
	1250

	Вторичный распределительный уровень
	Элегазовая изоляция
	Металлические корпуса
	Одинарная
	8DJ
	17,5
	25
	630
	630

	
	
	Металлические перегородки
	
	
	24
	20
	630
	630

	
	
	
	
	8DH10
	17,5
	25
	1250
	630

	
	
	
	
	
	24
	20
	1250
	630

	
	
	
	
	NXPLUS C
	15
	31,5
	2500
	2500

	
	
	
	
	
	24
	25
	2500
	2000

	
	Воздушная изоляция
	Частичные металлические перегородки
	
	SIMOSEC
	17,5
	25
	1250
	1250

	
	
	
	
	
	24
	20
	1250
	1250


